# 11 — Termo de referência: Laudo Técnico de Engenheiro (CREA)

Obrigatório? Não. Recomendado pelo relatório de 01/09 para o Amortecedor (1ª onda) e para o Sistema de Giro (2ª onda), por serem os bens em que a dissimilaridade se prova com número. Serve como prova de terceiro na consulta pública e na réplica a eventual contestação. Quem contrata: Videl. Quem assina: qualquer engenheiro(a) com registro ativo no CREA (mecânica para o amortecedor; elétrica/eletrônica ou automação para a TCU, se estendido). Não precisa ser funcionário da Videl nem da Factiun; recomenda-se que não seja vinculado à pleiteante, para valer como parecer independente. Prazo: 30/09/2026 (antes da consulta pública). Se sair depois do protocolo, juntar por Peticionamento Intercorrente.

## Escopo do laudo (por bem)

Identificação do bem com os mesmos parâmetros da descrição pleiteada (sem marca):

Amortecedor: força de amortecimento 3.300 a 8.650 N; curso nominal 381 mm; tração mínima 20 kN; -20 °C a +60 °C; névoa salina ASTM B117; vida útil 2 milhões de ciclos.

TCU (opcional): rastreamento e backtracking em terreno inclinado; Zigbee, BLE e RS485; OTA; IP65/NEMA 3R; IEC 62817.

Função no seguidor solar e por que os parâmetros são requisitos de projeto (vento, ciclos, ambiente).

Análise de dissimilaridade: comparar os parâmetros com os produtos nacionais mais próximos identificados (para o amortecedor: fabricantes de amortecedores industriais/automotivos, ex.: verificar Cofap/Marelli industrial), demonstrando ponto a ponto por que não atendem à aplicação.

Conclusão de que não há produto nacional equivalente com os parâmetros indicados, ou de que o nacional existente não atende (com base no art. 14, I, da Res. 512/2023 — similaridade por critérios alternativos após a Gecex 760/2025).

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) recolhida no CREA e anexada ao laudo.

## Entregáveis

Laudo em PDF nativo, assinado digitalmente (gov.br ou ICP), com ART anexa.

Referências aos catálogos dos fabricantes (XSD; IED) e às consultas a fabricantes nacionais (doc. 12), quando disponíveis.

## Como usar

1ª onda: juntar ao processo do Amortecedor (AMORT_11_Laudo_Tecnico_CREA.pdf) — no protocolo, se pronto; senão, por intercorrente antes do fim da consulta pública.

Manter cópia no "kit de réplica" (comparativo ponto a ponto, capacidade real do contestante, prazo de entrega) para responder a contestação em até 10 dias úteis.