# 01 — Catálogo original do fabricante (IED, Espanha) — instruções

Situação em 02/09: o dossiê tem o datasheet do fabricante em espanhol, sem tradução, e a memória técnica cita a marca comercial. O catálogo é aceito como documento estrangeiro, mas precisa de tradução simples para o português e não pode ser o único lastro dos parâmetros.

## O que pedir à IED (via Factiun — Iñigo Bonilla), até 08/09

Datasheet/catálogo oficial em PDF nativo (texto selecionável), com identificação do fabricante, cobrindo, de forma verificável:

algoritmos de rastreamento solar e de backtracking para terrenos inclinados

comunicação Zigbee, Bluetooth Low Energy e serial RS485

atualização remota de firmware (OTA)

grau de proteção IP65 / NEMA 3R

conformidade com IEC 62817

7 posições de segurança (se constar)

tensão de alimentação, consumo e faixa de temperatura (para a memória técnica)

Tradução simples para o português do datasheet (pode ser feita pela Videl), anexada ao final do mesmo PDF.

## Como anexar no SEI

TCU_01_Catalogo_Fabricante.pdf — sozinho no campo de catálogo; publicado na íntegra na consulta pública.

A marca e o modelo podem constar no catálogo (é o documento do fabricante); não podem constar na descrição do Ex, na memória nem na carta.

≤ 30 MB, pesquisável.